АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от 30.04.2025  № 43

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплопотребляющих установок администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», подпунктом 3.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» 
администрация Панинского муниципального района Воронежской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплопотребляющих установок администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Муниципальный вестник Красненского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красненского сельского поселения                              А.Л.Черников

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области 
от 30.04.2025  № 43

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплопотребляющих установок администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Промывка теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения. | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 04.08.2025 |
| 2 | Проведение проверки пломбирования дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 28.07.2025 |
| 3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 30.07.2025 |
| 4 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 05.08.2025 |
| 5 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 29.07.2025 |
| 6 | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 07.08.2025 |
| 7 | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель с теплоснабжающей организацией | Рабочая группа по подготовке к отопительному сезону администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 06.08.2025 |